科研平台（南区）第一批次科研仪器共享使用列表

制表部门：科研处科研平台办               制表日期：2020.8.7

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 地理位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正置荧光显微镜 | LEICA DM4B | 南区3号楼16F |
| 2 | 倒置荧光显微镜 | LEICA DMi8 | 南区3号楼16F |
| 3 | 微流体芯片分析系统 | Agilent 2100 | 南区3号楼16F |
| 4 | 超灵敏多功能成像仪 | GE AI680 | 南区3号楼16F |
| 5 | 超微量核酸蛋白定量荧光仪 | LIFETECH Qubit 4 Fluorometer | 南区3号楼16F |
| 6 | 荧光定量PCR仪 | 新加坡ABI Quant Studio 5 | 南区3号楼16F |
| 7 | 大鼠水迷宫视频分析系统 | 西班牙Panlab SMART3.0 | 南区3号楼16F |
| 8 | 紫外交联仪 | 美国UVP CL-1000 | 南区3号楼16F |
| 9 | 台式离心机 | Eppendorf | 南区3号楼16F |
| 10 | 超速离心机 | 美国贝克曼 Optima XE-100 | 南区3号楼16F |
| 11 | 高压灭菌器 | 日本HIRAYAMA HVE-50 | 南区3号楼16F |
| 12 | 微量台式离心机 | 德国艾本德 5424R | 南区3号楼16F |
| 13 | 多功能微孔板检测仪 | 美国伯腾 Synergy H1 | 南区3号楼16F |
| 14 | 分选流式细胞仪 | BD AriaIII | 南区3号楼16F |
| 15 | 高性能聚焦超声波破碎仪 | Covaris M220 | 南区3号楼16F |
| 16 | 徕卡冷冻切片机 | Leica CM1860 | 南区3号楼16F |
| 17 | 静电场轨道阱高分辨质谱仪 | 美国赛默飞-Q Exactive Plus | 南区3号楼16F |
| 18 | 膜片钳（质谱） | 美国MD(AXON)-700B | 南区3号楼16F |
| 19 | 膜片钳汞灯（膜片钳配件） | 奥利巴斯 | 南区3号楼16F |
| 20 | 程控水平拉制仪（质谱） | SUTTER P-1000 | 南区3号楼16F |
| 21 | 电生理膜片钳 | 美国MD(AXON)-700B | 南区3号楼16F |
| 22 | 膜片钳汞灯（膜片钳配件） | 奥利巴斯 | 南区3号楼16F |
| 23 | 程控水平拉制仪（电生理） | SUTTER P-1000 | 南区3号楼16F |
| 24 | 蛋白/核酸多功能成像仪 | Proteinsimple FluorChem M | 南区3号楼15F |
| 25 | 荧光定量PCR仪 | ABI LIFE QuantStudio5 | 南区3号楼15F |
| 26 | 大容量落地低温离心机 | 贝克曼AVantiJ26SXF | 南区3号楼15F |
| 27 | 低温台式离心机 | 贝克曼ALLEGRAX-30R | 南区3号楼15F |
| 28 | 纳米颗粒跟踪分析仪（进口） | Particle Metrix Gmbh Zeta view Twin PMX220 | 南区3号楼15F |
| 29 | 超速离心机（进口） | 贝克曼Optima MAX-XP | 南区3号楼15F |
| 30 | 多功能酶标仪（进口） | MD SpectraMax ID5 | 南区3号楼15F |
| 31 | 分析型流式细胞仪 | BD LSR FORTESSA | 南区3号楼15F |
| 32 | 荧光条形码多重基因分析系统 | Nanostring nCounter SPRINT | 南区3号楼15F |
| 33 | 正置双目荧光生物显微镜 | Zeiss Axio-Image | 南区3号楼14F东 |
| 34 | 倒置荧光显微镜 | IX73+DP80 奥林巴斯 | 南区3号楼14F东 |
| 35 | 超声波细胞粉碎机 | 宁波新芝JY96-IIN | 南区3号楼14F东 |
| 36 | 荧光定量PCR仪 | StepOneplus life Technologies | 南区3号楼14F东 |
| 37 | 单管型多功能检测仪 | Tecan-Infinite M200 Pro | 南区3号楼14F东 |
| 38 | 微量紫外分析仪 | Thermo NanoDropOne | 南区3号楼14F东 |
| 39 | 多功能酶标仪 | Tecan-SPARK | 南区3号楼14F东 |
| 40 | 微量台式离心机 | 德国艾本德 5425 | 南区3号楼14F西 |
| 41 | 细胞离心机 | 德国艾本德 5702 | 南区3号楼14F西 |
| 42 | 紫外交联仪 | 美国UVP CL-1000 | 南区3号楼14F西 |
| 43 | 分子杂交箱 | 美国UVP HB-1000 | 南区3号楼14F西 |
| 44 | 超灵敏多功能成像仪 | GE AI680 | 南区3号楼14F西 |
| 45 | 普通倒置荧光显微镜（进口） | 日本奥林巴斯CKX53+DP74 | 南区3号楼14F西 |
| 46 | 超微量紫外-可见光分光光度计 | 美国热电NanoDrop One | 南区3号楼14F西 |
| 47 | 倒置显微镜 | 奥利巴斯/CKX53+DP74 | 南区3号楼14F西 |
| 48 | QP切片漂烘温控仪 | 安徽电研所QP | 南区3号楼14F西 |
| 49 | 超声波细胞破碎仪 | VCX500 | 南区3号楼14F西 |
| 50 | 酶标仪 | 瑞士InfiteM200 | 南区3号楼14F西 |
| 51 | 基因扩增仪 | 德国耶拿 biometra | 南区3号楼14F西 |
| 52 | 台式离心机 | OPTIMAMAX-XP | 南区3号楼12F |
| 53 | 荧光定量PCR仪 | LightCycler480 Ⅱ | 南区3号楼12F |
| 54 | 冷冻切片机 | CM1950 | 南区3号楼12F |
| 55 | 组织包埋机 | HistoCoreArcodiaH+C | 南区3号楼12F |
| 56 | 细胞能量代谢仪 | Xfe96 | 南区3号楼12F |
| 57 | 单光子共聚焦显微镜 | LSM800 | 南区3号楼12F |
| 58 | 活细胞工作站 | LionheartFX | 南区3号楼12F |
| 59 | 研究级倒置荧光显微镜 | IX73/DP80 | 南区3号楼12F |
| 60 | 研究级正置显微镜 | BX53/DP80 | 南区3号楼12F |
| 61 | 流式细胞分析系统 | BD 647800L6 | 南区3号楼12F |
| 62 | 倒置荧光显微镜等 | OLYMPUS IX73 | 南区3号楼11F |
| 63 | 流式细胞仪 | BD FACSCantoII | 南区3号楼11F |
| 64 | 定量PCR仪 | Roche LightCycler 96 | 南区3号楼11F |
| 65 | 定量PCR仪 | Roche LightCycler 96 | 南区3号楼11F |
| 66 | 灭菌器 | Hirayama HVA-85 | 南区3号楼11F |
| 67 | 灭菌器 | Hirayama HVA-85 | 南区3号楼11F |
| 68 | 台式冷冻离心机 | 贝克曼 Allegra X-15R | 南区3号楼10F |
| 69 | 台式冷冻离心机 | 贝克曼 Allegra X-15R | 南区3号楼11F |
| 70 | 凝胶成像系统 | Bio-Rad ChemiDoc | 南区3号楼11F |
| 71 | 凝胶成像系统 | Bio-Rad ChemiDoc | 南区3号楼10F |
| 72 | 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 TCSSP8 | 南区3号楼11F |
| 73 | 双槽基因扩增仪 | Bio-Rad C1000 Touch | 南区3号楼11F |
| 74 | 双槽基因扩增仪 | Bio-Rad C1000 Touch | 南区3号楼11F |
| 75 | 超微量分光光度计 | GE NanoDrop ONE | 南区3号楼11F |
| 76 | 活细胞工作站 | OBSERBER7 | 南区3号楼11F |