| 中国科大附一院（安徽省立医院）ECMO专用抢救车比选采购信息（医工） |  |
| --- | --- |
| 一．项目编号： | 20AT0130905052 |
| 二．项目名称： | ECMO专用抢救车 |
| 三．委托单位： | 中国科大附一院（安徽省立医院） |
| 需求参数 | 1、抢救车分4-5层，有隔断 2、有安放ECMO设备的隔断空间 3、侧面及背面有背篓设计，可存放较长的穿刺导管 4、材质为304不锈钢 5、有推车把手，移动万向轮等 6、可根据科室具体需求定制 7、长期供应 |