| 中国科大附一院（安徽省立医院）肠道双培养试剂（4号琼脂培养基、SS琼脂培养基、碱性蛋白胨水培养基)比选 采购信息（医工） |  |
| --- | --- |
| 一．项目编号： | 20AT0130905067 |
| 二．项目名称： | 肠道双培养试剂（4号琼脂培养基、SS琼脂培养基、碱性蛋白胨水培养基) |
| 三．委托单位： | 中国科大附一院（安徽省立医院） |
| 需求参数 | 1、用于肠道志贺菌和沙门菌的分离培养（SS 琼脂培养基）和霍乱弧菌的分离培养（碱性蛋白冻水，4 号琼脂培养基）； 2、对志贺菌、沙门菌有很好的区分度；霍乱弧菌菌落形态典型；可抑制变形杆菌的迁徙； 3、请报齐各规格（平板直径 9cm左右，厚度大于等于 4mm，冻水量大于 5ml等） 4、须提供相应产品证件； 5、效期应不低于 3 个月； 6、长期供应 |