| 中国科大附一院（安徽省立医院）负压吸引装置比选采购信息（医工） |  |
| --- | --- |
| 一．项目编号： | 20AT0130904920 |
| 二．项目名称： | 负压吸引装置 |
| 三．委托单位： | 中国科大附一院（安徽省立医院） |
| 需求参数 | 1.用于胸腔镜和腹腔镜手术时进行抽吸、冲洗和电凝. 2.可连接高频电刀 3.外径≤5.3mm，工作长度≥360mm 4.吸引通道≥5mm 5.可与吸引/灌流控制主机、高频电刀主机配合使用 |