**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）气垫床比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078000173

**数 量：**本次2台、采购期限3年

**技术参数：**

1.气垫床宽度：80cm

2.充气软管耐环氧乙烷低温消毒