**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）电切环比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078002728

**数 量：**本次5根，采购期限3年

**技术参数：**1.适用于在宫腔镜内检查、诊断和治疗中提供图像；

2.可兼容院内宫腔电切镜；

3.双极电切环，报齐各规格（需包含26Fr）；

4.可重复使用，可高温高压消毒。