**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）保温柜比选采购项目（医工）

**项 目 号：**23AT46078003745

**数 量：**本次1台，采购期限3年

**技术参数：**

保温柜:

1.规格:落地式；

2.材质：外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为玻璃棉；

3.设定温度范围：室温+5℃～80℃（环境温度20℃）

4.使用环境温度：5℃～35℃

5.容积：≥90L

6.空气循环方式：自然对流

7.具备报警功能

8.温度显示精度：0.1℃

9.定时器：0～5999 min