**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）耳科-国产弯钻手柄比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078003740

**数 量：**本次4台，采购期限3年

**技术参数：**

1）手柄材质不锈钢

2）手柄柄身重量80±5克

3）手柄采用国际标准Type E接口

4）手柄设计符合人体工程学

5）手柄高低速转动时均无摆动及震动

6）手柄长度100±5mm，并带外置冲水通道

7）提供设备专用清洁剂和润滑剂，并单独报价

8）拥有多种材质，直径大小的微钻头，能够满足耳内镜等多种手术需求

9）内置头部冲水直冲钻尖

10）配有专用弯钻钻头安装扳手

11）钻头前部弯曲且纤细，角度≥15°

12）最高转速80000±4000转/分

13）可配备的钻头单独报价