**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）危化品防爆柜比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078003746

**数 量：**本次1个，采购期限3年

**技术参数：**

1.危化品防火防爆柜：12加仑；

2.外部尺寸约：H890\*W590\*D460mm；

3.重量约：59kg；

4.容积：45升；

5.可调层板：一块；

6.门类型：单门，手动