**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用止血带比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078005192

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

1. 用于输液、抽血、输血时止血；

2. 无毒环保热塑料弹性体TPE或合成橡胶等；

3. 伸缩性强，无不良副作用；

4. 单个包装；

5. 请报齐各规格（约45cm×2.5cm等）。