**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）功能牵引网架比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078005316

**数 量：**本次6台，采购期限3年

**技术参数：**

1、可借助牵引装置进行肢体牵引训练。

2、配备PT训练床，可以平躺姿势进行训练。

3、配有沙袋可进行肌力训练。

4、配有脚轮，方便移动；规格：2050×950×2380±30mm；重量：≥110kg。

5、用途：卧位上下肢的被动训练，主动减重训练、抗阻训练。