**项目名称：**中国科大附一院（安徽省立医院）高压造影注射器管路系统采购项目（医工）

**项目编号：**GN2023-32-5584

**数量:** 采购期限3年

**技术参数：**

1、用于注射造影、对比增强检查；

2、与院在用德国欧利奇MRI高压注射器配套使用，若不匹配，设备请一并报价；

3、请报齐各规格，供应期3年；

★4、若可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

★5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；

★6、若属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理；