**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用肠内营养管比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078005863

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

一次性使用肠内营养管

1.用于肠内营养输注；

2.专用接头，能与鼻肠管、胃管或造瘘管开口相接牢固，不易脱出；

3.能与院在用复尔凯、科力等肠内营养泵配套使用；若不匹配，设备请一并报价；

4.请报齐各规格。