项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）洁牙手柄比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078004466

数    量：本次10个，采购期限3年

技术参数：

两种洁牙手柄参数：

1、8支洁牙机手柄：适用于口腔科现有洁牙机（啄木鸟），输出功率3w-20w,接插式手柄，使用方便，可高温高压消毒

2、2支洁牙机手柄：适用于口腔科现有的PT5牙周治疗仪（啄木鸟），输出功率3w-20w，手柄带有LED，视野清晰，可高温高压消毒