项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）加压输液袋、约束带（医用固定带）比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078004747

数    量：采购期限3年

技术参数：

（一）加压输液袋

1.用于在持续动脉压静脉压检测时，加压维持，保证检测压力正常；

2.请报齐各规格。

（二）约束带（医用固定带）

1.用于躁动患者预防拔管等不良事件；

2.海绵材质；

3.请报齐各规格。