项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）无菌腹腔镜探头套比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078004748

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于腹腔镜术中超声隔离；

2.需与我院术中腹腔镜超声探头设备配套使用；

3.有安徽省医保医用耗材编码；

4.请报齐各规格。