项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一氧化氮（NO）检测试剂（间接比色法）比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078004746

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于检测人体血清中亚硝酸盐与硝酸盐的总量，间接反映体内NO浓度水平；

2.方法学：间接比色法；

3.分析灵敏度: 测量150μmol/L被测物时，吸光度变化率△A/min≥0.02/min；

4.正确度: 测量国家或国际有证标准物质，相对偏差≤10%；

5.请报齐各规格及配套校准品、质控品等。