项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）B超探头隔离护套采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-4854

数量: 采购期限3年

技术参数：

项目一：B超探头隔离护套

1.用于PICC导管植入配套辅助耗材，保证穿刺的最大无菌屏障，减少感染发生，保证患者及导管的安全；

2.无菌，一次性使用；

3.请报齐各规格（如500mm*130mm、1200mm*130mm等）；

4.供应期3年；

★5.若可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

★6.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；

★7.若属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。