项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性无菌留置引流导管（适用肠瘘、胰周脓肿引流等）采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-4857

数量: 采购期限3年

技术参数：

1.用于肠瘘、胰瘘等外科冲洗引流；

2.医用聚氨酯材质，留置时间大于20天；

3.透明带显影线、带连接管等；

4.请报齐各规格(如6F-28F等)；

5.供应期3年；

★6.若可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

★7.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；

★8.若属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。