项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）中空纤维透析器（高截留量）采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-4853

数量: 采购期限2年

技术参数：

1.用于骨髓瘤肾病、横纹肌溶解伴AKI、脓毒血症患者血液透析治疗，可清除分子量45-50kDa以下的蛋白质及血清游离轻链；

2.请报齐各规格，供应期2年；

★3.可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

★4.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；

★5.若属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。