项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用引流装置比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078004872

数    量：采购期限3年

技术参数：

一次性使用引流装置（含固定装置）

1.用于腹部外科等术后引流；

2.包含固定装置，减少导管的位移和偶发性的脱移；

3.固定器采用双重环抱等固定方式。内固定采用环抱固定方式，外固定采用可调式扎带，可调节引流管的松紧；

4.固定器使用吸水垫，且可随时更换，吸收渗液；

5.请报齐各规格。