项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）下肢功率车比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078004941

数    量：本次6台，采购期限3年

技术参数：

1、规格：1140×530×1180mm；

2、坐垫尺寸：380x280mm；

3、靠垫尺寸：420x330mm；

4、材质：高密度碳钢；

5、卧式，LCD显示：时间，距离，卡路里，心跳，速度；

6、≥8档阻力调节；

7、滑杆坐椅调节；

8、承重：≥100kg；

9、用于下肢关节活动肌力训练及协调功能训练；

10、手握心率测试功能。