项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）内镜管腔清洗刷比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005196

数    量：采购期限3年

技术参数：

1、用于奥林巴斯、富士能、宾得、艾克松等进口和国产电子内镜的清洗；

2、材质：杜邦毛丝，双头；

3、报齐各规格及各型号。