项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）体重秤比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005195

数    量：采购期限3年

技术参数：

- 电子体重秤：

1.1材质：钢化玻璃面≥4mm；

1.2称重范围：1.1-180KG；

1.3显示方式：LED液晶显示；

- 身高体重秤（立柱机械式）：

2.1称重范围：1-160kg；

2.2测高范围：1-190cm。