项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）理疗床（木制）比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005317

数    量：本次40台，采购期限3年

技术参数：

- 用途：方便医生对患者进行按摩治疗；

- 规格：1870×720×700±30mm；

- 枕头尺寸：560×220mm；

- 呼吸孔尺寸：210×140；

- 材质：床架采用进口松木质地牢固，床面采用防潮、防菌、防火皮革，内里高密度海绵。