项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）台式离心机比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005312

数    量：本次1台，采购期限3年

技术参数：

1、台式离心机

2、转速≥5000RPM

3、长度和宽度约50cm×50cm

4、另外请配9孔的采血管用吊篮四个，4孔的15毫升离心管吊篮四个，2孔或1孔的50毫升离心管吊篮四个

5、转子容量：4*250ml

6、转速精度：±10r/min

7、整机噪声：≤65dB（A）