项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）电切内窥镜配套切割电极（单极）采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-5581

数量: 采购期限2年

技术参数：

1.用于前列腺及膀胱肿瘤电切手术，利用高频电流热效应对病变组织进行切割和凝血；

2.与院内狼牌电切内窥镜配套使用。若不配套，设备请一并报价；

3.请报齐各规格，供应期2年；

★4.若可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

★5.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足要求（如“集采”、“两票制”等）；

★6.若属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。