项目名称：中国科大附一院（安徽省立医院）一次性使用避光静脉留置针采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-5582

数量: 采购期限3年

技术参数：

1.用于避光药物静脉输注，防止药效降解；

2.请报齐各类型（如普通型、防针刺型等）；

3.含有针、无针接头；

4.请报齐各规格；

5.供应期3年；

★6.若可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

★7.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；

★8.若属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。