项目名称：中国科大附一院（安徽省立医院）一次性使用培养板(96孔）采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-5580

数量: 采购期限3年

技术参数：

1.用于稀释血液等标本；

2.塑料材质，96孔，平底；

3.请报齐各规格（如外框长约12.5cm，宽约8.5cm，高约1.7cm左右等）；

4.供应期3年；

★5.若可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

★6.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；

★7.若属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。