[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）理疗床（木制）比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078005317
数    量：本次40台，采购期限3年
技术参数：
1. 用途：方便医生对患者进行按摩治疗；
2. 规格：1870×720×700±30mm；
3. 枕头尺寸：560×220mm；             
4. 呼吸孔尺寸：210×140；
5. 材质：床架采用进口松木质地牢固，床面采用防潮、防菌、防火皮革，内里高密度海绵。
