项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区电泳仪/电泳槽采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6119
数量: 电泳仪1台，电泳槽1台
技术参数：
1、电泳仪：
1.1并联输出：2组
1.2输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V)  2-200mA(1mA)  120W
2、电泳槽：
2.1外形尺寸（L×W×H）：约260×110×40mm
2.2凝胶板规格(L×W)：200×100mm
2.3试样格：(1+8)×12，1.5mm厚
2.4重量：约0.5Kg
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