[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区封口机采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6134
数量: 1台
技术参数：
（一）、基本要求：快速封口，标识明确
（二）、技术参数
*1、走纸的速度为10米/分钟，采用光控技术实现封口打印自动检测；
*2、打印项目依次为：灭菌日期、失效日期、批号、操作人员、锅号、锅次、设备编号；
*3、可实现单/双行打印，切换单行或双行打印，打印功能一键关闭或只关闭某一项打印内容功能；
4、彩色液晶触控屏，图形化操作界面，中英文与符号显示，内置时钟和参数设置，自动储存功能；
5、可打印全部选项；
6、控温精度≤1%，工作环境：0～40℃
（三）、基本配置
1、主机 1台
2、内置打印机 2台
3、电源线    1根
（四）、相关耗材及易损件须单独报价
