项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区气囊压力表采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6121
采购期限: 3年；本次4台
技术参数：
1. 用于人工气道球囊内压的检测；
[bookmark: _GoBack]2. 适用于各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等气管插管充气、放气及压力检测。
