项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区上颌窦内提升套装采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6133
数量: 1台
技术参数：
一、基本要求：满足种植上颌窦内提升手术需要
二、技术参数：要求采用水压式，标准工具盒
三、基本配置
品名   数量  直径(mm)  长度(mm）
麻花钻   1 ？2.0 31.5
CAS钻   1 ？2.8  30.9
CAS钻   1 ？3.1  30.9
CAS钻   1 ？3.3  30.9
CAS钻   1 ？3.6  30.9
CAS钻   1 ？3.8  30.9
CAS钻   1 ？4.1  30.9
深度计   1  
骨粉输送器   1  
骨粉充顶器   1  
骨粉扩增器 1 ？2.0 15
骨粉扩增器 1 ？3.0  15
自停套    1 ？5.5 14
自停套    1 ？5.5 13
自停套    1 ？5.6 12
自停套    1 ？5.6 11
自停套    1 ？5.7 10
自停套    1 ？5.7 9
自停套    1 ？5.8 8
自停套    1 ？5.8 7
自停套    1 ？5.9 6
自停套    1 ？5.9 5
自停套    1 ？5.10 4
膜提升器   1  
[bookmark: _GoBack]膜提升器管   1  
