项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区上颌窦内提升套装采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-6133

数量: 1台

技术参数：

一、基本要求：满足种植上颌窦内提升手术需要

二、技术参数：要求采用水压式，标准工具盒

三、基本配置

品名   数量  直径(mm)  长度(mm）

麻花钻   1 ？2.0 31.5

CAS钻   1 ？2.8  30.9

CAS钻   1 ？3.1  30.9

CAS钻   1 ？3.3  30.9

CAS钻   1 ？3.6  30.9

CAS钻   1 ？3.8  30.9

CAS钻   1 ？4.1  30.9

深度计   1

骨粉输送器   1

骨粉充顶器   1

骨粉扩增器 1 ？2.0 15

骨粉扩增器 1 ？3.0  15

自停套    1 ？5.5 14

自停套    1 ？5.5 13

自停套    1 ？5.6 12

自停套    1 ？5.6 11

自停套    1 ？5.7 10

自停套    1 ？5.7 9

自停套    1 ？5.8 8

自停套    1 ？5.8 7

自停套    1 ？5.9 6

自停套    1 ？5.9 5

自停套    1 ？5.10 4

膜提升器   1

膜提升器管   1