项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区牙周常规显微手术套装采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6123
采购期限: 3年；本次牙周常规手术器械1套、牙周显微手术器械1套
技术参数：
牙周常规手术器械
基本配置： 数量
1、牙周探针CP15 1
2、牙周组织剪 11.5cm 1
[bookmark: _GoBack]3、骨膜分离器 NORDBERG 1
4、骨膜分离器 BUSER 1
5、牙周手术刀柄 1
6、牙周口镜手柄8.5mm 1
7、组织镊 ADSON 1
8、持针器 TC CRILE-WOOD 1
9、龈切刀 斧型 KIRKLAND 1
10、龈切刀 柳叶型 ORBAN 1
11、龈上洁治器204 1
12、口镜头22mm 1
13、外科刮匙LUCAS 1
  
牙周显微手术器械
基本配置： 
1、牙周显微组织剪 1
2、显微骨膜分离器 MICRO-MOLT 1
3、骨膜分离器 PPBUSER 1
4、显微刀柄 1
5、显微组织镊 1
6、显微持针器 1
7、牙周刮匙 LUCUS 1
8、牙周隧道专用分离器 超薄隧道刀 直 1
9、牙周隧道专用分离器 超薄隧道刀 弯 1
10、龈切刀 ORBAN 1
10、牙周刮匙 LUCUS 1
11、牙周探针CP15 1
