项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区牙周常规显微手术套装采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-6123

采购期限: 3年；本次牙周常规手术器械1套、牙周显微手术器械1套

技术参数：

牙周常规手术器械

基本配置： 数量

1、牙周探针CP15 1

2、牙周组织剪 11.5cm 1

3、骨膜分离器 NORDBERG 1

4、骨膜分离器 BUSER 1

5、牙周手术刀柄 1

6、牙周口镜手柄8.5mm 1

7、组织镊 ADSON 1

8、持针器 TC CRILE-WOOD 1

9、龈切刀 斧型 KIRKLAND 1

10、龈切刀 柳叶型 ORBAN 1

11、龈上洁治器204 1

12、口镜头22mm 1

13、外科刮匙LUCAS 1

牙周显微手术器械

基本配置：

1、牙周显微组织剪 1

2、显微骨膜分离器 MICRO-MOLT 1

3、骨膜分离器 PPBUSER 1

4、显微刀柄 1

5、显微组织镊 1

6、显微持针器 1

7、牙周刮匙 LUCUS 1

8、牙周隧道专用分离器 超薄隧道刀 直 1

9、牙周隧道专用分离器 超薄隧道刀 弯 1

10、龈切刀 ORBAN 1

10、牙周刮匙 LUCUS 1

11、牙周探针CP15 1