项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区牙周喷砂机采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6126
数量: 1台
技术参数：
一．基本要求：用于去除牙体表面的牙垢、着色斑或抛光牙表面。
二．技术参数：
（一）喷砂机主机
1、空气过滤器：有可清洁的空气过滤器
2、自动加热恒温系统，恒定舒适的水温
3、清洗按键：长按可产生几秒冲洗流；
4、水压、气压合适；
5、工作温度：+10至40℃。
（二）储砂罐
1、适用可控颗粒的喷砂粉；
*2、喷砂速度：≥2g/min  
3、储砂罐容量：≥50g 
（三）喷嘴
1、钛合金材质；
2、可高温消毒。
（四）手柄
1、可超声清洗；
2、可高温消毒；
3、灌洗流量可以多档调节。
（五）适用范围
1、洁治：去除牙体表面所粘着的牙垢、着色斑
2、抛光：抛光牙表面 
三.基本配置：
1、主机（包含储砂罐）1台
2、 手柄1支
3、 脚踏开关1个
4、 钛合金喷嘴1个
5、 供气管1根、供水管1根、安装套件1套
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