项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区牙周喷砂机采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-6126

数量: 1台

技术参数：

一．基本要求：用于去除牙体表面的牙垢、着色斑或抛光牙表面。

二．技术参数：

（一）喷砂机主机

1、空气过滤器：有可清洁的空气过滤器

2、自动加热恒温系统，恒定舒适的水温

3、清洗按键：长按可产生几秒冲洗流；

4、水压、气压合适；

5、工作温度：+10至40℃。

（二）储砂罐

1、适用可控颗粒的喷砂粉；

*2、喷砂速度：≥2g/min

3、储砂罐容量：≥50g

（三）喷嘴

1、钛合金材质；

2、可高温消毒。

（四）手柄

1、可超声清洗；

2、可高温消毒；

3、灌洗流量可以多档调节。

（五）适用范围

1、洁治：去除牙体表面所粘着的牙垢、着色斑

2、抛光：抛光牙表面

三.基本配置：

1、主机（包含储砂罐）1台

2、 手柄1支

3、 脚踏开关1个

4、 钛合金喷嘴1个

5、 供气管1根、供水管1根、安装套件1套

四．耗材及易损件须单独报价