项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区正畸头影测量画图软件采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6131
数量: 1台
技术参数：
（一）、基本要求：能做出精准量化诊断，完成患者测量诊断矫治设计。
（二）、基本参数
*1、头影测量软件具有AI自动定点功能，具有数字模型测量功能，具有自动精准诊断功能； 
*2、能够测量拥挤度和磨牙的关系，测量时间快速≤20分钟；
3、有侧位测量功能和正位测量功能，灵活测量任何距离、角度，能模拟手术的骨块运动；
4、能测量代偿矫治及正颌手术设计的主要指标，软硬组织能相互参考。
（三）、基本配置
1、品牌电脑主机（含显示屏）  1台
[bookmark: _GoBack]2、头影测量软件光盘  1套
