项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）听诊器和试管架采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6136
采购期限: 3年；本次采购听诊器100个、试管架100个
技术参数：
听诊器招标参数：
1.导管长度：从三通到听诊器头的长度约为50cm左右
[bookmark: _GoBack]2.听诊器头直径约为：36mm左右
3.胶管和听头连接采用旋扣包箍方式连接，防止声音泄漏
试管架招标参数：
1.采用:PS硬质材料制成
2.试管架可拆卸
3.规格:13mmx50孔、16mmx50孔
