项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）听诊器和试管架采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-6136

采购期限: 3年；本次采购听诊器100个、试管架100个

技术参数：

听诊器招标参数：

1.导管长度：从三通到听诊器头的长度约为50cm左右

2.听诊器头直径约为：36mm左右

3.胶管和听头连接采用旋扣包箍方式连接，防止声音泄漏

试管架招标参数：

1.采用:PS硬质材料制成

2.试管架可拆卸

3.规格:13mmx50孔、16mmx50孔