项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）手术器械包比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078005804
数    量：本次1套，采购期限3年
技术参数：
教育处手术器械包参数   
	需求
	数量
	产品名称
	规 格

	小药杯
	30
	ZA117R不锈钢服药杯
	40ml

	大弯盘
	30
	ZS550R不锈钢腰子盘
	205×130×25,浅型

	小弯盘
	35
	ZS548R不锈钢腰子盘
	175×105×25,浅型

	直线剪（18cm）
	35
	ZC348R手术剪
	180,直尖

	持针器（18cm）
	35
	ZM242R持针钳
	180,直，细针

	齿镊（12.5cm）
	35
	ZD045R医用镊
	125,直

	弯血管钳（16cm）
	40
	ZH443R止血钳
	160,弯，全齿

	金属窥阴器
	20 
	ZG042R双翼阴道手术扩张器
	92×34,可调式

	扩宫棒（4号）
	10
	ZG275RB子宫颈扩张器
	4#,圆头

	扩宫棒（5号）
	10
	ZG277RB子宫颈扩张器
	5#,圆头

	扩宫棒（6号）
	10
	ZG279RB子宫颈扩张器
	6#,圆头

	子宫诊刮探针（28cm）
	10
	ZG011R子宫探针
	280,直，带刻度，柔性

	宫颈钳（26cm）
	25
	ZG179R子宫颈钳
	250,2×3齿，直

	有齿卵圆钳（25cm）
	30
	ZE117R海绵钳
	250×8,弯有齿

	子宫刮匙（大）（28cm）
	10
	ZG341R子宫刮匙
	280×11(11#),锐，环形，六方柄

	子宫刮匙（小）（28cm）
	10
	ZG338R子宫刮匙
	280×5(5#),锐，环形，六方柄

	后穹隆穿刺针（9号穿刺针）
	15
	LS484R经皮穿刺针
	0.9*80 （羊水）
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