项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）手术器械包比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005804

数    量：本次1套，采购期限3年

技术参数：

教育处手术器械包参数

| 需求 | 数量 | 产品名称 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小药杯 | 30 | ZA117R不锈钢服药杯 | 40ml |
| 大弯盘 | 30 | ZS550R不锈钢腰子盘 | 205×130×25,浅型 |
| 小弯盘 | 35 | ZS548R不锈钢腰子盘 | 175×105×25,浅型 |
| 直线剪（18cm） | 35 | ZC348R手术剪 | 180,直尖 |
| 持针器（18cm） | 35 | ZM242R持针钳 | 180,直，细针 |
| 齿镊（12.5cm） | 35 | ZD045R医用镊 | 125,直 |
| 弯血管钳（16cm） | 40 | ZH443R止血钳 | 160,弯，全齿 |
| 金属窥阴器 | 20 | ZG042R双翼阴道手术扩张器 | 92×34,可调式 |
| 扩宫棒（4号） | 10 | ZG275RB子宫颈扩张器 | 4#,圆头 |
| 扩宫棒（5号） | 10 | ZG277RB子宫颈扩张器 | 5#,圆头 |
| 扩宫棒（6号） | 10 | ZG279RB子宫颈扩张器 | 6#,圆头 |
| 子宫诊刮探针（28cm） | 10 | ZG011R子宫探针 | 280,直，带刻度，柔性 |
| 宫颈钳（26cm） | 25 | ZG179R子宫颈钳 | 250,2×3齿，直 |
| 有齿卵圆钳（25cm） | 30 | ZE117R海绵钳 | 250×8,弯有齿 |
| 子宫刮匙（大）（28cm） | 10 | ZG341R子宫刮匙 | 280×11(11#),锐，环形，六方柄 |
| 子宫刮匙（小）（28cm） | 10 | ZG338R子宫刮匙 | 280×5(5#),锐，环形，六方柄 |
| 后穹隆穿刺针（9号穿刺针） | 15 | LS484R经皮穿刺针 | 0.9*80 （羊水） |