项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）无线扩音器比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005793

数    量：本次15个，采购期限3年

技术参数：

1、全无线蓝牙双向对讲机，主机和分机无须任何连接线。

2、全免提对讲，采用双向无线链接组合。

3、只要开机，无须操作其它按键，便可通话对讲。

4、采用高频2.4G无线调频通讯技术。

5、动态语音压缩技术。

6、自动搜索模式，保证临时性的断线连接。

7、分机内置锂聚合物电池，设有智能充电管理，保障电池使用寿命。

8、低电语音播报提示功能，提示需要充电。

9、自动连接语音播报状态。