项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）显微器械比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005801

数    量：本次20个，采购期限3年

技术参数：

显微器械

1.显微剪刀尖端精细、锋利；适用狭窄的手术入路。

2.显微器械手柄设计符合人体工程学，长时间使用不易疲劳，任意点握持都能够保证稳定、牢固。