项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性离心管（灭菌，无DNA酶、RNA酶和无热源，耐高温）比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005867

数    量：采购期限3年

技术参数：1. 用于病理石蜡组织卷片盛放、组织消化、核酸提取、核酸稀释等工作；

2. 要求：灭菌，无DNA酶、RNA酶和无热源, 至少耐95℃高温，至少耐受约23000g离心力；

3. 请报齐各规格（如1.5ml等）。