项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性遮光眼罩比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005864

数    量：采购期限3年

技术参数：1、用于新生儿蓝光治疗时遮光；

2、材质柔软（如硅凝胶型等），遮光密闭性强，不易过敏；易固定，不易脱落；

3、请报齐各规格（大中小）。