项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）甲型流感病毒抗原检测试剂、人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078006218

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.甲型流感病毒抗原检测试剂：用于定性检测鼻腔或咽喉分泌物样本中的甲型流感病毒抗原，批间CV≤15%, 批内CV≤10%。方法学：胶体金法或乳胶法；

2.人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂：用于体外检测人血清/血浆或全血标本中HIV抗体，批间CV≤15%, 批内CV≤10%。方法学：胶体金法或乳胶法；

3.请报齐各规格及配套辅材。