[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用吸氧管（定制型）比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078006234
数    量：采购期限1年
技术参数：
1.可与睡眠监测仪连接，监测患者鼻气流；
2.可根据要求定制长度及接口：
（1）头套式双鼻（总长约1米左右，与机器连接端为喇叭螺旋头设计）
（2）头套式双鼻（总长约1米左右，与机器连接端管口匹配）；
3.医用级聚氯乙烯材质，佩戴舒适，对鼻腔刺激性小。
